작업일지(4/14)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	남후원	04/15 조상덕
2014년 4월 14일 월요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 영등포재개발구역 1-4 철거중임. 누수복구현장 확인처리함. 2. 영등포로타리 누수징후 현장확인. (비굴착 13번 작업구) 3. 영등포정수장 내 공업용수 누수복구 D900 산중턱 현장. 4. 여의도 원효대교밑 누수민원. 현장처리함
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	1	307
수계전환
수질민원•불출수•녹물	1	16
누수확인,불용관		5
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관		28
저수조,물탱크조사
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
밸브류		33
하수관 유관공사		7
재개발, 재건축	1	7
소블록 배관망정리
배관도 점검	1	26
비굴착점검
기타
이설건
학교음수대
퇴수작업