투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	시설보수과장
(경유)
제목	2014년 풍수해 대비 기전시설물 점검결과 통보(2차)

1. 시설보수과-1283호(2014.3.19)와 관련입니다

2. 2014년 풍수해 대비 수방관련 기전시설물에 대하여 점검․정비를 실시(2차)하고 그 결과를 다음과 같이 통보합니다

가. 점검기간 : 2014.4.01 ~ 4.07

나. 점검대상 : 강제배수 지하차도 4개소(천호,가락,석촌,송파)

다. 주요점검내용 : 배수펌프등 기전시설물 작동상태 등

라. 점걸결과 및 정비계획

○ 배수펌드 등 기전설비 작동상태 : 양호

○ 비상발전기 연료 구매 보충(’14.4.30내)

붙임 : 기전시설물 점검결과표 1부. 끝.

	기전과장
주무관	김현기		기전과장	04/15 김대진
협조자
시행	기전과-3592	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지)	/	www.seoul.go.kr
전화	(02) 3708-8638	/전송	(02) 3708-8659	/		/	대시민공개