문서번호	교량보수과-1633
결재일자	2014.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
조장호		04/15 김환겸
협조
	주무관		배상현

정기점검 결과보고 [내곡IC교외 1개소]

동부도로사업소

(교량보수과)

정기점검 결과보고

□ 시설물 현황

시설물명	위 치	시설물 개요	법정구분	준공년도	담당자
내곡IC교	서초구 내곡동 (수서~분당도시고속도로)	폭10~40m,연장360m	2종	1996	7급조장호
한남대교 남단2교	강남구 신사동 (올림픽대로)	폭7.7m, 연장 140m	2종	2000	7급윤철식

□ 점 검 일 : 2014년 4월 15일(화)

□ 점 검 자 : 시설7급 조 장 호 , 시설8급  배 상 현

□ 점검구간 : 시설물  전 구간

□ 점검구간내 이전 점검시 지적된 주요 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	전회점검	조치내용
1	내곡IC교	특이사항 없음	-	정기점검 (3.18)	-
2	한남대교 남단2교	포장상태불량	전구간		시설공단 통보

□ 새로운 손상발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	조치계획	사진번호
1	내곡IC교	포장소파	3개소	시설공단 통보	1,2
2	한남대교 남단2교	빗물받이 토사퇴적	전구간	년간단가 정비예정	3

점검결과사진

내곡IC교 하부 점검(상태양호)	2. 내곡IC교 교면포장 소파

3. 빗물받이 토사퇴적