＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	서대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	홍제동 287-2외 6필지 건축허가 신청건에 대한 배출부하량 할당 알림

1. 서대문구 건축과-18981호(2017.07.17.)와 관련입니다.

2. 홍제동 287-2외 6필지 건축허가 신청에 따른 수질오염총량 검토결과, 아래와 같이 수질오염물질 배출부하량을 할당하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

【할당부하량】

사업명	단위 유역	준공 년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점 (한강I_난지)	비점
홍제동 287-2외 6필지 다세대주택 신축공사	한강I	2018	BOD	0.00	0.00	0.00	점·비점 사업후감소
			T-P	0.000	0.000	0.000	점·비점 사업후감소

3. 아울러, 연면적 또는 토지면적 10% 이상 확대 등 사업 변경시에는“수질오염물질 배출부하량”추가할당 대상임을 알려드립니다.

붙  임 : 수질오염총량검토서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	유동구		오염총량팀장	정병권		물순환정책과장	08/10 안대희
협조자
시행	물순환정책과-15554	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3772	/전송	2133-1041	/		/	대시민공개