함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	(주) 우원M&E
(경유)
제목	상수도 연결 가능여부에 대한 질의 회신

1.##############################와 관련입니다.

2. 귀사로부터 ##################과 관련하여 상수도 연결 가능여부 등 문의사항에 대하여 검토의견을 회신하오니 업무에 참고 하시기 바라며 별첨 급수협의 조건을 이행하시어 상수도 행정에 차질이 없도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 검토의견

1) 위 사업지는 상수도 공급가능지역이며, 서빙고로 쪽에서 분기하여150mm 인입선(계량기)을 설치 예정으로 대지경계선 3m이내에 수도계량기실 설치 공간을 확보

2) 첨부된 급수협의 이행 조건을 설계시 반영하여 시행

3) 그 외 급수 관련 구체적인 사항에 대하여는 급수신청시 재협의 하시기 바라며, 사업시행으로 인하여 상수도 시설물의 이설 및 변경 등이 요구되는 경우 사업 시행전 우리사업소와 사전협의를 거쳐 추진하시기 바랍니다.

첨부 1. 급수협의 이행 조건 1부.

2. 대형계량기 표준단면도  1부.  끝.

							중부수도사업소장
주무관							조운행			급수설비팀장					이병운					급수운영과장					04/15 김영삼
협조자
시행			급수운영과-7837									(						)		접수											(						)
우	100-856					서울 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 급수운영과															/
전화		02-3146-2146						/전송			02-3146-2189					/													/	부분공개(6)