문서번호	현장민원과-6563
보존기간	년
결재일자	2014.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	04/15 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(4.15)

2014.  4.  15(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.4.15(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	745	5	532	1	213
양 천 구	2	283	2	142		141
강 서 구	3	299	3	273		26
구 로 구	1	163		117	1	46

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	532	0	34	1	144	1	188	1	42	2	124
양천구	2	142		19		40		44	1	17	1	22
강서구	3	273		13	1	78	1	104		10	1	68
구로구	0	117		2		26		40		15		34

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	3	0	5	142	273	117	532
가옥 내	소 계	2	2	0	4	90	214	72	376
	화장실변기누수	2	1		3	60	119	32	211
	주방,부엌누수				0		7	8	15
	욕실,화장실배관				0	3	13	14	30
	보일러,온수배관		1		1	14	57	8	79
	수도꼭지고장				0	7	1	8	16
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	2	5
	기 타				0	4	16		20
가옥 외	소 계	0	1	0	1	38	46	41	125
	수도계량기옆		1		1	19	20	15	54
	마당 수도 및 배관 노후				0	16	24	26	66
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	0	0	0	0	14	13	4	31
	단지내배관노후				0	3	3	1	7
	수도계량기옆				0	11	10	3	24
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	1	1	141	26	46	213
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	13			13
신청인(거주인) 부재				0	18			18
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음			1	1	89	26	46	161
기 타				0	17			17