수질검사출장보고서(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	04/15 代김인웅

	명에 의하여 송파지역 수질민원 및 관말수계지역 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 04. 15
보고자 : 지방화공운영주사보 성명 : 김 명 주 지방환경서기 성명 : 강 혜 성 지방공업주사 성명 : 이 우 재

강동수도사업소장    귀하

□ 수질검사(채수)일 : 2014.04.15.(화)

□ 수질검사 내용

검사구분	검사지점	검사대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
수질민원	송파구 #############	3	3				단순:3
품질확인	################	1	1
관말수계	강동대로 아산병원 전화예약실 외1개소	2	2				무인배수지포함

□ 보고자 의견

○ 송파구 ##########외 2건 단순 수질검사 및 ######### 품질확인 수질

검사 신청 현장방문 수질검사결과 기준에 적합하였으며. 수돗물 안전성 홍보 및 맛있          게 음용하는 방법설명.

○ 송파지역 금주 관말수계지역 수질검사 결과를 첨부 문서와같이 보고합니다.

첨부 : 수질검사결과 1부.  끝