문서번호	공원녹지정책과-9037
결재일자	2017.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원녹지기획팀장	공원녹지정책과장
현학범		안수연	05/26 최윤종
협조

내곡 보금자리주택지구 예비 합동점검 결과

푸 른 도 시 국

공원녹지정책과

내곡 보금자리주택지구 조경공사 관련

기부채납 예정 공원녹지에 대한 준공전 합동점검 결과

2017. 6. 30. 준공예정인 내곡 보금자리주택지구 내 기부채납 예정인 공원녹지 시설에 대하여, 관리청(예정)인 서초구의 요청에 따라 시행한 준공 전 관계 기관(부서) 합동점검 결과임

□ 관련배경

○ 서울주택도시공사(SH) 개발사업 관련 공원분야 협의 개선계획 수립

※ 1. 행정2부시장 방침(공원녹지정책과-14545, 2016. 9. 22.)

2. 당해 내곡 보금자리주택지구는 본 방침적용 대상사업은 아님

○ 관리청(예정)인 서초구청에서 우리 시로 준공 전 합동점검 요청

※ 서초구 공원녹지과-11170(2017. 5. 11.)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2017. 5. 23.(화)  14:00~17:00

○ 점검방법 : 사전 도면검토, 현장프리핑 후 현장점검

○ 점 검 자 : 공원녹지기획팀장외 15명

총인원	공원녹지정책과	공원조성과	조 경 과	서초구청
16명	공원녹지기획팀장 공원관리팀장 공원협력팀장 황서현, 김동완 현학범	주제공원팀장 곽문수	조경시설팀장 조경관리팀장 이웅희, 이진범	공원팀장 조경팀장 정창호, 이지영

○ 점검대상 : 기부채납 예정 공원녹지 248천㎡

계	공 원	녹 지	가로수	비 고
공원 9 녹지 28 가로수	수변공원 4 어린이공원 2 소공원 3	경관녹지 8 연결녹지 20	왕벚나무 등 6종	공정률 95%
248,307㎡	116,855㎡	131,452㎡	연장 2,700m

□ 점검결과(지적사항)

○ 지침 등 미이행 : 4건

□ 공원안내판이 안내체계 개선 디자인 가이드라인 미적용

□ 의자, 펜스, 분전반 등 공원 색채 디자인 지침 미적용 사례 등

□ 도시공원위원회 심의 미이행(가로수 미식재)

○ 시방서 미준수 : 3건

□ 배수구가 바닥면보다 높거나, 측구 미설치 등 표면수 처리시설 미흡

□ 조경석 쌓기 공종에 표면이 거친 발파석 사용 등

○ 정밀시공 미흡 : 5건

□ 판석 이음새의 과도한 이격

□ 바닥면 높이 불일치, 시설물 기울기 발생(수평이 안맞음) 등

○ 안전고려 미흡 : 5건

□ 수상데크 안전난간 미설치

□ 산책로 바닥면 턱 미제거 등

○ 기타 : 11건

□ 산책로변 측구 미설치 등 표면수 처리시설 미설치

□ 조경수 뿌리분의 고무밴드 미제거

□ 계획에 없는 띠녹지 시공(시공기준 미달) 등

□ 조치계획

○ 관리청에서 적의 조치하도록 점검결과를 서초구청(인수예정 기관)에 통보

○ 지적사항 조치여부 확인 등 서초구청과 공조 및 행정지원

붙임 : 세부 지적사항(28건) 1부.