투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울대공원
수신	서 울 특 별 시 장(기후대기과장)
(경유)
제목	시 소유 석면건축물 위해성 평가 ‘중간’등급 시설물 조치결과 통보

1. 기후대기과-6965호(‘14.4.14)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 우리 대공원에서 관리하는 시설물 중 석면건축물 위해성 평가 결과 ‘중간’ 등급으로 확인된 아래의 시설물에 대하여 보수하고 조치결과를 제출합니다.

가. 조치결과

- 건 물 명 : 서울대공원(야행동물관)

- 위    치 : 관람통로

- 석면함유물질 : 덕트 연결부위 석면포

- 조치내용 : 덕트 연결부위 석면포 테이핑 및 경고스티커 부착

3. 보수 조치한 야행동물관 덕트 석면포는 예산이 확보되는 대로 교체 할 예정이며, 위해성 등급 ‘낮음’ 수준인 호주관 외 57개소에 대해서도 점차적으로 예산 확보하여 석면제거 및 교체 예정.

붙임 : 석면 위해성 평가 중간등급 조치결과(양식)1부.  끝.

							서울대공원장
★주무관							이강호			시설과장					04/15 공헌구
협조자				주무관						이상국					주무관							조대복
시행			시설과-2079									(						)		접수											(						)
우	427-702					경기 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1) 서울대공원															/			http://grandpark.seoul.go.kr
전화								/전송			02-507-7230					/													/	대시민공개
개방·공유·소통·협력을 바탕으로 서비스와 일자리를 창출하는 정부3.0