복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	강명현	고석봉	전결 04/15 代박성진

문서번호	예방과-5189

	한미주유소 이동탱크저장소 변경허가/완공검사(상치장소변경) 신청에 따른 업무와 관련하여 현장을 확인한 후 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014. 4.15.
복명자: 지방소방위 고석봉. 지방소방사 강명현

복       명       내       용

출장일시

2014.4.15.(화) 10:00~11:00

건    명

위험물제조소등(이동탱크저장소)변경허가/완공검사 신청에 따른 현장확인 결과보고

내용

1. 관련근거

○ 민원서류-597(2014. 4.14.)호『위험물제조소등 변경허가신청서』

○ 민원서류-598(2104. 4.14.)호『위험물제조소등 완공검사신청서』

2. 위와 관련 위험물제조소등 변경허가(이동탱크저장소 상치장소 변경) 허가 /완공검사

신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2014. 4.15.(화)

나. 확인대상

대상	위치	대표자	허가품명 및 수량	설치목적
한미주유소	강동구 성내로 32 (성내동)	SK네트웍스(주) 대표이사	제4류 제2석유류 경유 1,500ℓ	판매용

다. 확인내용

- 상치장소 적정여부

라. 조사자의견

- 위 대상 현지확인 결과 변경허가/완공검사 신청서 서류검토 및 현장 확인한 바 위험물안전관리법 시행규칙 제34조 별표10의 규정에 적합하여 완공검사필증을 교부하고자 합니다.

비  고