문서번호	수도자재관리센터-6328
결재일자	2014.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
김흥식	박병원	04/15 성시영
협 조

공사용자재 출장검사 결과보고(대형9-육송)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 출장검사 결과 보고

소방용수 공사용 자재에 대하여 납품업체에 출장하여 품질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사일자 : 2014. 04. 14. (1일)

□ 검 사 자

○ 공사자재관리팀 지방공업주사보    김흥식

□ 검사업체 :

○ (주)육송 : 경기도 안성시 죽산면 상구산길 17-28

□ 검사대상 및 현황                                         (단위: 개)

구 분	검사량	검사 샘플량	규격 검사등	기계적 성 질	성분 분석	구상화 시험	비고
옥외소화전(지상식) 100mm외 1종	300	3	직접-3	공인-3	자체-3	공인-3	대형9

□ 검사결과

○ 생산현장 출장하여 구매품목에 대하여 규격검사, 외관표시상태 등을 검사한 결과 검사 규정에 적합하였으며, 기계적성질등 재료검사에 대한 공인시험기관 시험결과서를 납품시 제출토록 지시함.

□ 검사자 의견

○ 위 검사 품목이 검사규정에 적합하므로 납품시 재료시험 성적서 확인하여              이상이 없을 경우 납품 완료 처리코자 함.

붙 임 : 검사표 및 출장검사 사진 1부.  끝.