방학119안전센터-1650
	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	전기냉장․냉동고 고장발생 보고(방학119안전센터 식당)

방학119안전센터 식당에서 사용하는 전기냉장․냉동고 컴프레셔 냉매관 노후화에 따라 다음과 같이 고장 발생되었기에 보고합니다.

1. 고장일자 : 2014. 4. 15.(화)

2. 고장기기

- 물품명 : 전기냉장․냉동고

- 규격명 : LS-1660 RF

- 제조사 : 대영 이앤비 주식회사

3. 고장내용 : 전기냉장․냉동고 장기사용으로 인한 컴프레셔 냉매관 고장 발생.   끝.

담당자	최정현		3팀장	고병영		센터장	04/15 김용현
협조자
시행	방학119안전센터-1650	(		)	접수		(		)
우	132-854	서울 도봉구 도봉로 666(방학동 708)	/
전화	02-3492-3439	/전송	02-3493-1119	/	hyon6548@seoul.go.kr	/	대시민공개