소방활동 자료조사서

담당자	2팀장	센터장	결재
박송대	이춘기	04/15 남돈우

1. 일반현황

대상명	밀라텔쉐르빌	위 치	서초구 서초4동 1316-31		전 화	#########
관계인	### #######	방 화 관리자	###	상 주 인 원	5명	수 용 인 원	250명
주용도	복합건축물	취 약 장 소		특이사항 없음
건 물 구 조	양식 R/C조 스라브 지붕 22/5층 1동 건축면적 : 599㎡ 연면적 :16,746㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 옥내소화전 - 위치, 설치층 ○ 소화기등 기타소방시설 등 - 사용가능 여부	- 연결송수구 정면에 위치 (2구 1개)
연소확대요인	○연소우려상황	특이사항 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○위험물,독극물,폭발물 등 유해물질 ○고압,가연성,독성가스 등	- 지하 1층 발전기실 경유 100리터
화기취급상황	○취급장소 및 종류	각 세대별 난방용 도시가스

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차량진입 및 현장부서 장애요인 ○특수차량 활용여부	○ 장애요인 없음(왕복2차선) - 소방차(펌프,탱크)부서 및 활용이 가능하고 진압여건은 양호함 ○특수차(굴절/사다리) 부서가능
긴급 통행	○교통 외 비상용도로 유무 ○빈공터	- 특이사항 없음
피난명령 및 인명구조여건	○인명구조 및 대피여건 ○대피 및 피난통로 ○야간근무 또는 숙직상황	○ 양호 ○ 피난계단이용 대피 ○ 특이사항 없음
비상용승강기 및 피난계획	○승강기(비상)	○ 승강기 1대(비상용) 사용 - 승강기 2대(일반용) 사용
소화용수시설	○자연수리 ○공설,사설수리 -위치,종류	○ 없음 ○ 공소 6255,6254호
기타 조치사항	○기타 특이사항	- 관계자 1명에게 화재발생시 인명 대피 및 행동요령 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년        4월    10일

조사자 소속 :         계급 소방장       성명 박송대       (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2