시민주도형 녹색문화운동“서울, 꽃으로 피다”캠페인
	서울특별시
수신	광진구청장(도로과장)
(경유)
제목	보도공사장(관내 보도정비 유지보수 공사) 점검 결과 통보

1. 우리시에서는 2012. 4.25일 「보도블록 10계명」발표 이후, 그동안 보도공사 관련 제도 개선, 보도공사관계자에 대한 특별교육 및 보도공사장 점검 등을 실시하며 보도공사의 안전관리와 품질개선을 위해 많은 노력을 기울여 오고 있습니다.

2. 이와 관련하여, 귀 구에서 추진중인 보도공사장 점검결과(2014. 4. 14) 일부 지적사항이 있어 시정요청하오니 신속히 조치후 조치결과를 전후사진 첨부하여 2014.4.30(수)까지 우리시에 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 앞으로도 보도공사를 수반한 공사 현장에 대하여는 수시 현장 확인 및 점검을 시행할 예정이오니, 보도공사의 안전 및 품질관리에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

□ 공사장 점검결과

자치구	시행기관	공 사 명	공사구간 (공사위치)	공사기간	공사규모		점검결과
					폭(m)	연장(m)
광 진	도로과	관내 보도정비 유지보수 공사	자양로 266	2014.04.09 ~2014.04.11	3	45	-점자블록 설치기준 미준수
			면목로 164	2014.04.05 ~2014.04.08	1.5	50	-경계석 주변 마감 시공 미흡 -점자블록 설치기준 미준수 -경계석간 줄눈 채움 미시공
			답십리로 406	2014.04.11 ~2014.04.13	2	40	-경계석 주변 마감 시공 미흡 -점자블록 설치기준 미준수 -경계석간 줄눈 채움 미시공 -보도블록 마감시공 미흡 -줄눈 채움재 충진 미흡

붙임 : 보도 점검결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	차우현		보도관리1팀장	이앙식		보도환경개선과장	04/15 송상영
협조자
시행	보도환경개선과-5380	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 10층	/
전화	2133-8141	/전송	02-2133-0764	/		/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다