문서번호	계량기검정과-876
결재일자	2014.4.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
백강석		04/16 代김덕유
협 조
	주무관		김영록

대형저울 정기검사 결과보고(4.15)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  4. 15.

서울시품질시험소

(계량기검정과)

대형저울 정기검사 결과 보고

2014년도 대형저울 정기검사 현황
			당 일		누 계				비 고
검사수량			14		46
합 격			14		46
불 합 격			0		0
당 일 검 사 내 역
검사일자		2014. 4. 15(화)		검 사 자			지방공업주사보 백강석
연번	상 호	주 소		저울종류		규 격 (톤/kg)		기물번호		검사결과
										합 격 (필증번호)	불합격
1	상원상회	강북구 번동 432-1		전기식지시저울		30톤/5kg		05-59		33
2	강북재활용선별품처리시설	강북구 원계로 191-40		전기식지시저울		50톤/10kg		07-7		34
3	다모아고물상	강북구 미아동 49-23		전기식지시저울		30톤/5kg		04-25		35
4	미아자원	강북구 미아동 131-9		전기식지시저울		20톤/5kg		10-126		36
5	광양우리자원	강북구 솔샘로67길 86		전기식지시저울		30톤/5kg		2002-5		37
6	대성고물상	강북구 미아동 867-96		전기식지시저울		20톤/5kg		04-2113		38
7	영광자원	노원구 상계동 1146-6		전기식지시저울		20톤/5kg		2002-2		39
8	수락자원	노원구 상계동 1052-6		전기식지시저울		30톤/5kg		05-09		40
9	신성자원	노원구 상계동 963-5		전기식지시저울		30톤/5kg		2001-14		41
10	대영자원	노원구 상계동 963-8		전기식지시저울		30톤/5kg		2005-13		42
11	준희상사	노원구 상계동 963-5		전기식지시저울		30톤/5kg		02-01		43
12	영남자원	노원구 상계동 963-5		전기식지시저울		30톤/5kg		12-14		44
13	소백자원	노원구 상계동 963-5		전기식지시저울		30톤/5kg		05-24		45
14	상계자원	노원구 상계동 963-5		전기식지시저울		30톤/5kg		05-26		46

따로붙임 : 정기검사 성적서 14부. 끝.