투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	동림건설기술(주) 대표 김창환
(경유)
제목	청계천 하류 횡단 차집관거 개선사업 관련 협조요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 서울시(하천관리과)간 계약 2013. 10월말 완료한「청계천 하류 횡단 차집관거 개선사업 기본 및 실시설계」에 따라 “한양여대앞 차집관거 이설공사”시행중 아래 사항에 대하여 검토 요청하오니 공사에 차질없도록 검토결과를 2014. 4. 18일까지 회신하여 주시길 요청합니다.

- 아      래 -

공사위치	검토 요청사항
청계청 횡단 차집관거 개선공사 (한양여대앞 이설공사)	- 한양여대앞 이설차집관로가 살곶이공원 차집관거 이설후 노출(0.8m)됨에 따른 전문가 자문회의 개최 의견적용(공법) 및 설계 반영시행 검토요청

붙 임 : 관련자료(내역서 및 기타) 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	홍민표		주무관	이재수		물재생과장	04/16 강병수
협조자
시행	물재생과-919	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2577	/전송	02-2211-2579	/	hihpyo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)