정수약품 계근관리대장(PAC 2014년 상반기 2차)

주무관	정수과장			결재
이동조	04/16 현인식
협 조

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC3종)

구분 기간	입고일	입고 요청량(kg)	외부공인 계량(kg)	자체 계근량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2014. 4.7 ~ 4.10.	4.7	25,000	25,260	25,080	6609	20.2	1.385	#2-PAHCS-B호
	4.7	25,000	25,260	25,090	8334	20.4	1.381	#2-PAHCS-B호
	4.8	25,000	25,110	24,900	6615	20.2	1.381	#1-PAC-1호
	4.8	25,000	25,530	25,410	6620	20.2	1.381	#1-PAC-1호
	4.9	25,000	25,170	25,070	8334	21.3	1.381	#2-PAHCS-B호
	4.9	25,000	25,200	25,120	8334	20.4	1.380	#2-PAHCS-B호
	4.9	25,000	25,010	24,930	6609	20.3	1.380	#1-PAC-1호
	4.10	25,000	25,170	24,960	6609	20.0	1.380	#1-PAC-1호
			이	하	여	백
합계		200,000	201,710	200,560				입고량적정

붙임 : 1. 2014년 상반기 PAC 납품요구서(2차) 1부.

2. 계근표 1부.  끝.