출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이상수	代송철호	08/22 이두영

	명에 의하여 ****************************다.
2017. 08.22.
보고자 : 주무관 이상수

복 명 내 용
일 시	2017. 08.22 : 09:10~16:30
건 명	출장결과보고서(2017-08.22)
내용	○ 출 장 지 : 금천구 ○ 출장목적 : 아리수품질확인제 ******과 - 아리수품질확인제 ******************************************* 검사항목 : 탁도.잔류염소 .수소이온농도 철.구리 검사결과 : 기준이내 - 노후급수관 교체후 수질검사 ****************************************** 검사항목 : 탁도.잔류염소 .수소이온농도 철. 구리. 끝.
비 고