문서번호	기전과-2668
결재일자	2014.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	성동도로사업소장
채희준		최주용	04/16 정진오
협조
	주무관		차준원

『2014년 여름철 감전사고대비』

교통신호기 접지저항 측정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2014년 여름철 감전사고 대비』

교통신호기 접지저항 측정 계획

우기시 교통신호기 절연 및 접지불량으로 인한 누전으로 감전사고 발생을 미연에 방지하기 위하여 교통신호기의 접지저항을 측정하고, 부적합개소는 조속히 정비하고자 합니다.

Ⅰ		근 거

2014년 여름철 재난대비 교통안전시설분야 특별안전점검 실시

- 교통운영과-5791(2014.03.27)호

※ 2001년 수도권 집중호우로 가로등 및 신호등 누전으로 인해            19명 감전사고 사망

Ⅱ		점검 및 정비계획

점검대상 : 3,916개소(측정한 기존 9개교차로 제외)

- 교통신호제어기 510면, 신호지주 3,406본

점검기간 : 2014. 04. 18 ~ 4. 30

점검내용 : 절연 및 접지상태, 누전차단기 작동여부,

점검방법 : 교통신호기 연간단가(1,2구역) 업체에 작업지시하여 점검

점검비용 : 개소당 15,000원

정비계획 : 접지저항 부적합(측정값 100Ω이상) 개소는 단가업체에 작업 지시하여 우기전(2014. 05. 15) 정비코자 함

붙임 : 보고서식  1부. 끝.