옥내급수관 정체수 시료채취 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이지혜	장인환	04/16 유철민

	######## 외 9개소에 대하여 옥내급수관 정체수 시료 채수 및 수질검사 (pH)를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
	2014. 4. 16
	보고자 : 주무관 이지혜

################4.15

###################################################################################################

3. 시료 채수자 : 주무관 이상일, 송시영, 김은태, 강태수

4. 채취 시료수 : 총 22점

5. 시료채수 및 현장 수질검사결과

접수번호	건축물(시설)명	채수일시	시료번호	현장 수질검사 결과 (pH)	채수지점	비 고
2014-49 (‘14.4.7)	########	‘14.4.15 16:00	NB49-1	7.3	본관	1점
		‘14.4.15 16:00	NB49-2	7.3	별관1	1점
		‘14.4.15 16:00	NB49-3	7.3	별관2	1점
		‘14.4.15 16:00	NB49-4	7.3	기술연구소	1점
2014-50 (‘14.4.7)	#####	‘14.4.15 16:20	NB50-1	7.4	본관	1점

접수번호	건축물(시설)명	채수일시	시료번호	현장 수질검사 결과 (pH)	채수지점	비 고
2014-52 (‘14.4.8)	########	‘14.4.15 16:20	NB52-1	7.2	본관	1점
		‘14.4.15 16:20	NB52-2	7.2	급식실	1점
2014-53 (‘14.4.8)	#####	‘14.4.15 16:00	NB53-1	7.2	본관	1점
2014-55 (‘14.4.9)	#####	‘14.4.15 16:35	NB55-1	7.1	본관	1점
		‘14.4.15 16:35	NB55-2	7.1	별관	1점
2014-56 (‘14.4.9)	########	‘14.4.15 16:50	NB56-1	7.2	본관	1점
2014-57 (‘14.4.9)	########	‘14.4.15 16:00	NB57-1	7.6	본관	1점
2014-59 (‘14.4.10)	########	‘14.4.15 16:30	NB59-1	7.5	본관	1점
		‘14.4.15 16:30	NB59-2	7.6	신관	1점
		‘14.4.15 16:30	NB59-3	7.6	동관	1점
		‘14.4.15 16:30	NB59-4	7.5	서관	1점
2014-60 (‘14.4.11)	########	‘14.4.15 16:30	NB60-1	7.4	본관	1점
		‘14.4.15 16:30	NB60-2	7.4	생활관	1점
		‘14.4.15 16:30	NB60-3	7.4	체육관	1점
		‘14.4.15 16:30	NB60-4	7.4	수위실	1점
2014-62 (‘14.4.11)	######	‘14.4.15 17:00	NB62-1	7.4	본관	1점
		‘14.4.15 17:00	NB62-2	7.4	별관	1점

끝.