출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	엄용섭	代김희철	08/25 전명수

	명에 의하여 관내(강동,송파) 다점, 음청탐지 및 민원탐지와 관련하여 현장출장을 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 8. 25.
7급 정 옥 진 7급 엄 용 섭

보 고 내 용
일 시	2017. 8. 25.
건 명	출장결과 보고서		탐지작업자	정옥진, 엄용섭
내용	구분(관로,민원)	위 치(구간)	작 업 결 과		비고
	현장조사 (민원)	송파구 마천동 159-180번지 아리수토탈서비스 소출수 민원	탐지결과 인입선누수로 소출수 복구반 이첩
	현장조사 (관로)	송파구 문정동 97번지 일대	탐지결과 문정동 97-8호앞 누수징후 복구반 이첩
	현장조사 (민원)	송파구 삼전동 40-13번지	탐지결과 누수징후 없음
	현장조사 (관로확인)	송파구 방이동 213번지 일대	방이동 213-8호앞 관로확인
참고사항