작업일지(4/15)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	남후원	04/16 조상덕
2014년 4월 15일 화요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 누수복구 현장: 당산로37길 5-1, 5, 각 인입관 2라인, 현장확인. 2. 수탁공사 :당산로49길 52 신축인입관 부설D100*15, 분기2개소, 현장입회. 3. 도림동 이설건 D200: 도로확장 구청관련, 단수지역.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	1	308
수계전환
수질민원•불출수•녹물		16
누수복구, 불용관	1	6
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관		28
저수조,물탱크조사
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사		7
재개발, 재건축		7
소블록 배관망정리
배관도 점검	1	27
비굴착점검
기타
이설건
학교음수대
퇴수작업