화재발생 특정소방대상물 조사보고서

부분공개(6)	결재	지휘2팀장	현장지휘대장
현장지휘대-3304		손문범	04/17 이강래

대상명	########	소유자		###		소방안전 관리자
위치	#######################				위험물안전 관리자				해당없음
건물구조	양식 철근조 슬래브가 4/1층 총 2,996.34㎡				전화번호				###########
조 사 내 용		결 과					조 치
1. 화재의발견․통보․피난유도등 조치 사항		○ 관계자 119에 신고함
2. 소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부		○ 특이사항 없음
3. 자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부		○ 특이사항 없음
4. 전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․ 용접작업등의 안전관리 소홀여부		○ 특이사항 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태		○ 화재발생시 초기대처 및 안전교육 숙지됨
6. 화재발생당시 초동조치 여부 ․ 신고 사항 등 적응조치 적정성		○ 119에 신고 및 옥외 배전반 전원 차단함
7. 기타사항		○ 특이사항 없음					2차조사
2차 조사 필요성 검토		可					否		○
※ 조사자의견 ######################################음식점에서 연기만 차 있는 상태에서 경비원에 의해 발견된 화재로 음식물 탈수기와 주변 냉장고 및 집기류가 소실되었으며 자연소진된 케이스로 보험처리를 위해 119에 신고하였으며, 관리인이 배전반 전원차단 등 초기에 적절한 조치를 하였다고 판단되어 특정소방대상물의 조사업무 지침에 의거 2차 조사의 필요성이 없다고 사료됩니다.
● 현장지휘관 :		소방경 손문범
조사일시 : 2014. 04. 16.
조 사 자 : 소방장 임성태							임성태