문서번호	미생물검사과-354
결재일자	2014.4.17.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장
조은주	04/17 함영국

2014년 상반기 철원군 원수 원생동물 시험계획서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

원생동물 시험계획서

시험제목	2014년 병원성미생물(원생동물) 분포조사
시험목적	수도법 제28조의 2
시험의뢰자 □ 자 체 ■ 의 뢰	성 명	철원군수
	소 속	철원군
	소 재 지	####################
	연 락 처	-
시료채취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물(정수) □ 기타
	시 료 량	20 L
	채수 일시	2014. 4. 16 09:25
	채취 장소	복정정수장 취수구
	현장 항목	수온		12 ℃	pH	7.1
		탁도		0.90 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채수자	철원군 이영훈
	특이 사항
시험개시일	2014. 4. 16
시험종료예정일	2014. 5. 2
시험방법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보관자료
검사기관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 ######################
	연 락 처		02-3146-1782
	분석책임자		###################

.  끝.