【별지 제5호 서식】

화재현장 출동보고서(행운1가길 8-13)

문서번호 :	봉천119안전센터-1602	담당자	2팀장	119안전센터장	결재
		박부형	정민규	04/17 김정모

화재현장 출동보고서

발생일시 : 2014년 4월14일  23시 36분

화재번호

2014		4		84

출동시간 : 23시 36분  도착시간 : 23시 40분

1. 출동대원 및 응답자 (관악 안전센터)

① 출동대원 : 소방위 정민규외4명(박부형,허정우,박준현,송희남,정준용,윤명식)

② 응 답 자 : 소방위 정민규

③ 확 인 자 : 센터장 김정모

2. 현장도착시 발견사항
	식용유를 가열 튀김조리중 식용유 유증기가 상판 렌지후드에 연소되었으나 자체진화되어 소량의 연
	기 발견
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 ■ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】

.

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
□ 화재진압 ■ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( ) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	환기 및 주변안전조치후 귀소
	. .
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			렌지후드일부
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소(출입문 없음,) 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	① 소방대의 건물 진입방법 : 특이사항없음

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

■ 발견되지 않음    □ 발견됨  □ 기타 요소(      )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용   □ 소방장비사용  □모두사용 □ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 사용없음

② 사용된 소방장비 : 사용없음      ③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	진입로 협소함

8. 기타 화재와 관련된 사항
	없음

9. 화재사진 및 동영상
	없음

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입