함께해요 을지연습!, 튼튼해요 국가안보!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	도로함몰예방 노후하수관로 정비사업 품질관리 철저

’17년 도로함몰 예방 노후하수관로 정비사업의 부분보수 공사시행 과정을 점검한 결과 물돌리기 부실, 관침하 우려 등의 문제점이 있어 이에 대한 품질관리 방안을 붙임과 같이 통보하오니 각 자치구에서는 개선사항에 대해 즉시 시행하시기 바랍니다.

① 굴착구간 내 차수불량 : 맨홀 간 물돌리기 철저 및 추가 배수처리 시행

② 관기초 다짐 불량 : 기초형식 일부 변경(모래→쇄석) 및 다짐 취약부

(기존관 하부 및 접합부) 기초 보강

③ 하수관 절단 시 안전 보호장구 착용철저

붙임  도로함몰예방 노후하수관로 정비사업 품질관리 방안 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 하수도사업부서
주무관	정재윤		하수정비팀장	이두환		물재생계획과장	08/29 하상문
협조자	실무사무관	민병기
시행	물재생계획과-11577	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3795	/전송	02-2133-1042	/	dejavu55@seoul.go.kr	/	대시민공개