투자심사 대상사업 검토 의견서

문서번호 :	기술심사담당관-6761

주무관	설비심사팀장	기술심사담당관
임태수	김태기	04/17 최진선

2014년도 5월 투자심사 대상사업에 대하여 검토하고 따로붙임과 같이 보고합니다.

□ 검토대상 : 1건

연번	분 야	심사 구분	사업 구분	사 업 명	총사업비 (억 원)	주관부서	비 고
7	환경 보호	신규	시사업	자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비	152	상수도 사업본부

□ 검토의견서 : 따로붙임

투자심사 검토 의견서(7)

□ 사 업 명 : 자양취수장 활용을 위한 노후 시설정비
□ 사업개요
위 치	광진구 강변북로 292(자양동 701)
사업목적(근거)	◦ 강북통합취수장 재해, 정전 등 돌발사고시 수돗물 공급 중단사고 우려을 예방하고, ◦ 한강수질변화에 따른 자양취수장의 탄력적인 운영으로 원수료 절감 및 깨끗한 수돗물 공급하기 위함.
사업규모	○ 규 모 : 연면적 3,161㎡(지하1층/지상1층) - 도수관로 연결 및 밸브설치 - 노후 취수펌프 ․ 설비 정비 및 부속설비 교체 - 변압기, 배전반, 제어설비 교체 등
사 업 비	총사업비 : 15,190백만원 (시비 : 15,190백만원)
사업기간	2014. 6. ~ 2015. 8(15개월)
사업부서	상수도사업본부
□ 검토의견
주변여건 및 현황	○ 강북취수장의 정전, 누수사고 등의 예상하지 못한 재난위기 발생에 대비한 이중 취수원 확보로 중단없는 수돗물을 공급하기 위하여, ○ 1986년 이후 운영하면서 시설 정비를 하지 않은 자양취수장의 구조물 보수와 노후화된 펌프 및 전기시설 등의 교체가 필요함.
사업규모 및 사업비 산출의 적정성	○ 자양취수장 시설용량 145만㎥/일에서 기득수리물량(기존부터 사용해 오던 물량) 80만㎥/일으로 변경하는 사업으로 사업규모 및 사업비는 적정한 것으로 판단됨.
기술적 타당성 등 검 토 의 견	○ 취수장 정전, 누수사고 등에 대비한 취수원 이중화로 단수없는 안정적인 수돗물 공급과 자양취수장에서 원수공급에 따른 원수료를 절감할 수 있는 사업으로 사업의 추진이 타당하다고 판단됨.
검 토 자	설비심사팀 임 태 수