소방활동 자료조사서

담당자	3팀장	센터장	결재
이승찬	성환두	04/17 장규현

1. 일반현황

대상명	서울메트로 동대문별관	위 치	을지로7가 4-24		전 화	6110-8740
관계인	서울메트로	소방안전 관 리 자	임용운	상 주 인 원	50명	수 용 인 원	100여명
주용도	업무시설	취 약 장 소
건 물 구 조	양 식 철근 조 스라브가 11/4층 1동 건축면적 : 809.7㎡ 연 면 적 : 1173.89㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	․연결송수구 위치	․ 건물정면 위치 관리 철저토록 지도함
연소확대요인	․인접건물 연소확대 여부	․연소우려 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	․가스 사용 여부	․해당사항 없음
화기취급상황	․장소 : ․화기종류 : ․용도 :	․해당사항 없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	․유사시 소방활동 진입여건 ․소방차 진입여건 ․특수차 부서여부	․소방차량 진입 및 현장부서 용이함 ․특수차 활용 가능함
긴급 통행	․건물 전면 통행 확보 여부	․해당사항 없음
피난명령 및 인명구조여건	․구조대 진입통로 ․대피피난통로 여부	․주계단 이용하여 옥상 및 지상 1층으로 대피유도
비상용승강기 및 피난계획	․승강기 설치 여부	․일반승강기 2대, 비상용승강기1대 사용함
소화용수시설	․인근소화전 활용가능함	․중소1877, 217호 사용 가능함
기타 조치사항	․부상자 후송 인근병원 등	․국립중앙의료원 이송

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년  4월  14일

조사자 소속 : 을지로119안전센터  계급  소방장   성명  이승찬 (인)

계급           성명         (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2