문서번호	정수운영과-1437
결재일자	2014.4.17.
공개여부	대시민공개

주무관	정수운영과장				결재
임성용	04/17 김창현
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(4.17)

2014년  4월  17일

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게	재검사 위해 반출
1	4946	639		4524	638
2	4950	636		386	708
3	4944	633		404	706
4	4948	635		402	706
5	4943	642		4942	636
6	398	704		396	702
7	399	702		4517	638
8	400	702		406	705
9	401	700		405	705
10	393	703		521	704
11				4522	662
계	병	6,696kg		11병	7,510kg
계량소무게	15,790kg			7,580kg
용기무게	6,696kg			7,510kg
발주 수량 (45,000kg)	금회납품량		9,000kg
	납품누계		45,000kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	94kg			70kg
납품자 및 차량번호	성명: 임 상 무			차량번호 : 서울82바1265