	동작소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물(파크뷰) 화재발생 알림

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제29장『화재조사 전문화 및 화재통계관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 화재발생 특정소방대상물을 다음과 같이 통보(시달)하니 화재예방에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 화재발생일자 : 2014. 4. 16.(수)

나. 화재발생대상 : 파크뷰 ####

다. 화재발생내용

연번	일 시	주 소 (대 상 명)	원인	피해내용			화재발생개요	비고(관할대)
				재산피해 (천원)	인명피해
					사망	부상
1	2014.4.16 07:23	동작구 ########## ############ ###########	부주의 (화원방치)	160	0	0	과열된 소형전기장판을 빨래통에 방치하여 착화ㆍ발화된 것으로 추정	특정소방대상물 (상도119안전센터)

.  끝.

	현장지휘대장
수신자	각 과, 119안전센터 및 구조대
담당자	정채열		지휘1팀장	차우진		현장지휘대장	04/17 장세교
협조자
시행	현장지휘대-3490	(		)	접수		(		)
우	156-010	서울 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02-835-7119	/전송	02-848-2111	/	jcy5000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)