옥내급수관 정체수 시료채취 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이지혜	장인환	04/17 유철민

	###### 외 9개소에 대하여 옥내급수관 정체수 시료 채수 및 수질검사 (pH)를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
	2014. 4. 17
	보고자 : 주무관 이지혜

################4.16

##############################################

3. 시료 채수자 : 주무관 이상일, 송시영, 김은태

4. 채취 시료수 : 총 14점

5. 시료채수 및 현장 수질검사결과

접수번호	건축물(시설)명	채수일시	시료번호	현장 수질검사 결과 (pH)	채수지점	비 고
2014-51 (‘14.4.7)	######	‘14.4.16 16:00	NB51-1	7.6	본관	1점
		‘14.4.16 16:00	NB51-2	7.5	정보관	1점
		‘14.4.16 16:00	NB51-3	7.6	체육관	1점
		‘14.4.16 16:00	NB51-4	7.5	급식실	1점
2014-58 (‘14.4.9)	#####	‘14.4.16 16:30	NB58-1	7.6	본관	1점
		‘14.4.16 16:30	NB58-2	7.5	후관	1점

접수번호	건축물(시설)명	채수일시	시료번호	현장 수질검사 결과 (pH)	채수지점	비 고
2014-65 (‘14.4.14)	########	‘14.4.16 16:10	NB65-1	7.2	본관	1점
		‘14.4.16 16:10	NB65-2	7.4	별관	1점
		‘14.4.16 16:10	NB65-3	7.4	생활관	1점
		‘14.4.16 16:10	NB65-4	7.2	체육관	1점
		‘14.4.16 16:10	NB65-5	7.1	급식실	1점
2014-66 (‘14.4.14)	#########	‘14.4.16 16:30	NB66-1	7.4	가동	1점
		‘14.4.16 16:30	NB66-2	7.4	나동	1점
		‘14.4.16 16:30	NB66-3	7.4	다동	1점

끝.