함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	GC/MS 터보 펌프 수리

정수과-58『GC/MS 터보펌프 점검 계획보고』와 관련하여, GC/MS 점검 결과 터보 펌프 고장이 발생하였으므로 아래와 같이 수리하고자 합니다.

가. 건 명 : GC/MS 터보 펌프 수리

나. 내역 및 소요금액 : 붙임참조

다. 계약방법 : 수의계약

라. 계약업체 : 파이퍼베큠코리아 대표 오삼균

경기도 용인시 수지구 동천동 853-1 현대 F&G 7층

☎ 031-266-0741

(Representation for Pfeiffer Vacuum GmbH in Republic of Korea)

마.납품기한 : 계약일로부터 10일간

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비(기타교체비)

붙임 : 1. GC/MS 터보펌프 점검 계획보고 1부.

2. 산출기초조사서 1부

3. 견적서 1부

4. 청렴계약 이행서약서 1부.

5. 수의계약사유서 1부.

6. Agrement 1부. 끝.(추산번호:22, 04/17)

주무관	이종관		★주무관	하수용		정수과장	임건혁		강북아리수정수센터소장	04/17 박기석
협조자
시행	정수과-447	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5451	/전송		/	leejk@seoul.go.kr	/	대시민공개