출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	김응태	김종희	04/17 이계환

	명에 의하여 관내 시설물인 거마가압장외 3개소 출장 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
②보 고 자 : 기능전기장 성명 : 김응태

보 고 내 용
일 시	2014.4.17.(목) 10:00~ 16:00
건 명	출장결과 보고서(2014.4.17)
내용	⦁목 적 : ① 배수펌프 토출배관크기 ② 배수펌프 양정 및 용량조사 ③ SPD점검 ④ 전기안전 점검 ⦁장 소 : ①거마가압장 ② 천호증압장 ③ 장지증압장 ④ 오금가압장 ⦁내 용 : ① 전기안전 점검 ② 오뚜기 접점점검-양호 ③ 오뚜기센서조정 ④ 펌프실 청소 ⦁출장자 : 김종희.김응태.박종희
비 고