	양천소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 현장지휘대-3610(2014.4.14.)호『소방용수시설(소화전)보수 완료에 따른 검수지시』와 관련입니다.

2. 양천119안전센터 소방용수시설(소화전)보수 완료에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 2개소(지상식 1, 지하식 1)

나. 확인사항

1) 출수여부 및 작동상태 확인

2) 소화전 보수공사 마무리 상태(도로포장 및 보수공사 마감 상태등)

3) 보수내역 일치여부 및 기타 사용상 이상유무 확인 등

다. 결 과 : 붙임참조

붙 임   1. 소방용수시설 검수대상(2개소) 1부.

2. 검수결과 보고서 1부.  끝.

	양천119안전센터장
담당자	박종헌		3팀장	허봉식		센터장	04/17 김동면
협조자
시행	양천119안전센터-1575	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180 (목1동 919-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		/전송	02-2648-0115	/		/	대시민공개