출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
조종식		김기상	04/17 장시명
협 조

	명에 의하여 2013. 4. 17. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 4. 17.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 조종식 8급 성명: 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(4/17 김홍일, 김기태, 조종식)
내용	▶ 현장점검 - 신림4배수분구 하수관거 정비공사 1구간 신사동 503-34호 300/100mm 공기밸브설치 현장입회 - 금천1중블록 독산동 NBM5 유량계 공급량증가(5000㎥)로 지역담당과 함께 밸브점검 °독산1동 145-13 700/500mnm 분기밸브 확인 °독산1동 292-3 500mm 중간밸브 확인 °독산1동 1011-26 500/400mm 분기밸브 확인 °독산1동 1011-27 500/150mm 퇴수밸브 확인 °독산1동 산221-3 500/300mm 분기밸브 확인
비 고