문서번호	기전과-2708
결재일자	2014.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
이광만		04/17 최주용
협 조
	주무관		신대중

중랑교외 4개소 가로등기구 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

성동도로사업소

(보수과)

중량교외 4개소 가로등기구 교체계획

장기간 사용으로 노후된 교량 및 고가차도 가로등기구를 교체하여 도로조명을 개선 도로이용자의 안전하고 쾌적한 도로교통을 확보하고자 함

□ 대    상 : 5개소 72개

□ 교체개요

○ 시설물별 교체내역

시설물명	현재 형식	교체 후 형식	수량	비고
중 랑 교	세미컷 오브형	컷 오브형	14
장 평 교	세미컷 오브형	컷 오브형	20
서 울 숲 1	세미컷 오브형	컷 오브형	6
서 울 숲 2	세미컷 오브형	컷 오브형	2
워커힐 고가	세미컷 오브형	컷 오브형	30

○ 교체방법 : 연간단가업체에 교체작업 지시(관급자재 지급)

□ 작업지시

○ 작 업 자 : ㈜기림전력(대표 장일성)~기전시설물 일상유지보수 연간단가업체

○ 지시내역 : 등기구 교체 72개

○ 교통통제 : 작업시 사전협의 - 관할경찰서

□ 기타사항

○ 기전시설물 일상유지보수 잔여예산으로 조달구매.  끝.