	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	본서 MCC판넬 및 분전반 등 설계용역 도서제출에 따른 검수계획

1. 소방행정과-3600(2014.03.24.)호『MCC판넬 및 분전반 교체 설계용역 발주』와 관련입니다.

2. 위와 관련 『MCC판넬 및 분전반 교체 설계용역』건에 대한 도서납품 이 완료되어 아래와 같이 검수하고자 합니다.

가. 검수기간 : 2014. 04.17~18(2일간)

나. 검수방법 : 도면, 내역, 산출서 도서 육안 검토

다. 검 수 자 : 소방위 신성근, 한기응

라. 검수내용

○ 법령에 적합한 설계도서 작성 여부

○ 발주처에서 요청한 사항의 적극적인 반영사항 검토

○ 층별 적정합 전기용량 계산 검토

○ 기타 시공방법 및 안전에 관한 사항 등.  끝.

담당자	한기응		장비회계팀장	양철근		소방행정과장	04/17 代권오선
협조자
시행	소방행정과-4780	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 방학동 708 도봉로666	/
전화	02-3493-7537	/전송	02-3492-1119	/		/	대시민공개