함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	유수율 향상 T/F 회의(2014.4.16)결과 알림

1. 요금과-6407(2014.4.10.)호와 관련입니다.

2. 2014년 유수율 향상을 위한 T/F 회의결과를 알려드리니, 해당 과에서는 업무추진에 참고하시어 유수율 향상에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 회의결과 내용

○ 2월 유수율(101.69%)분석 – 급수인구 감소로 공급량 및 조정량 감소, 기온상승                   및 조정량 산정기간 축소(2월28일)로 유수율 증가 (전년대비 2.40%증가)

○ 2014 주요단위사업 추진 실적

단위사업	누수탐지(건)			기 존 관 철거(m)	불용관 정비(건)	조례단속 (㎥)
	계	다점형	일 반
목 표	200	140	60	2,600	410	1,756
실 적	44	15	29	-	86	35
달성도(%)	22.0	10.7	48.3	0	20.1	1.99

- 기존관 철거 실적을 위해 세척갱생관 정비공사(2건)의 5월 착공에 만전을 기할 것

- 도봉증압,수락산 증압,우이1증압등 초음파 유량계 설치(6월예정)추진 철저

- 각 구청 청소차량 소화전 사용관련하여 차량유량계 부착여부 확인등으로

조례위반 관련 업무추진 철저

○ 공릉배수지에서 동부로 유출되는 유량계(DB-11,12) 계측 불안정

- 공릉배수지 수계의 강북정수장 고도처리 연결공사로 인한 생산량 감소로                   동부지역 수계전환(구의수계))으로 유량계측이 심야시간대에 불안정하여

단기간(2~3일) 발생하는 현상이나 상황을 예의 주시할 것

○ 가압급수지역 경계확인 및 취약지역 순찰․점검 강화 및 누수탐지 철저

- 증압구역내 관로탐지 및 수전정보 정보 점검작업 추진 철저

○ 3월 유수율 및 금년도 유수율 목표 달성을 위한 최선의 노력 경주.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	김영일		주무관	代김영일		요금과장	이광수		북부수도사업소장	04/17 이종백
협조자
시행	요금과-6837	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번2동 377번지(한천로 935)	/
전화	3146-3214	/전송	3146-3278	/	kimyoungil@seoul.go.kr	/	대시민공개