투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지(주)중랑사업소
(경유)
제목	분뇨처리시설 중력농축조 분뇨이송 유량계변환기 수리 승인요청

1. 중랑사업소 – 99693(‘14.04.11)호와 관련입니다.

2. “분뇨처리시설 중력농축조 분뇨이송 유량계변환기 수리 승인요청”건에 대해 아래와 같이 승인하니, 구매후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업목적 : 분뇨처리시설 중력농축조 분뇨이송 유량계 #A 장기간 사용으로 인한 통합아날로그 보드 소손으로 유량감시 불능으로 수리를 요함

- 사업개요 : ####################

- 사 업 비 : ########

나. 검토결과

- 검토결과 : 원활한 유량감시 및 제어를 위해 유지보수 필요

- 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	하병문		슬러지재활용과장	04/17 박명우
협조자
시행	슬러지재활용과-1030	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 차장터 5길(송정동 73)	/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	부분공개