문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-2501
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
이봉헌	代황서현	04/18 代김기중
협 조

북서울꿈의숲 월광폭포 배관누수 보고

2014. 4.

북서울꿈의숲 월광폭포 배관 누수 보고

『북서울꿈의숲』 월영지 월광폭포 시운전 중 폭포 공급수 배관누수가 발견되어 보고 드림

□ 시설개요

○ 시설현황

명칭	조성년도	면적(㎡)	담수량(톤)	분수시설			비고
				형식	노줄형식	모타용량
월영지	09.10.17	7,746	5,842	부유식	고사 : 18m 트럼펫 : 2m	20HP*4대, 10HP*6대 5HP*4대, 2HP*2대

□ 현장사진

□ 누수부분

○ 기계실 외벽 배관 이음새(용접) 부분이 벌어져 폭포 공급수 누수

○ 배관에 신축관이 없는 관계로 동절기 때 가장 약한 부분인 용접부분 균열

□ 향후계획

○ 배관 보수전문 업체에 맡겨 빠른 시일 내에 보수코자 함.  끝.