문서번호	의정담당관-3748
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	의정담당관
김경종		안재오	04/18 양인승
협조	주무관		김창중
	주무관		모형률

통신실 항온항습기 설치 공사 계획

2014. 4.

서울시의회사무처

(의정담당관)

통신실 항온항습기 설치 공사 계획

통신실 장비의 적정한 유지관리를 위해 항온항습기 설치 공사 계획을 보고 드림  ※2014년도 예산 편성 사업임

□ 추진배경

○ 통신실 장비는 외부온도 및 습도 등에 민감하므로 항온항습기를 설치하여 통신장비의 안정적인 운영을 도모함

□ 추진계획

○ 추진대상 : 본관 및 의원회관 통신실 2개소

○ 추진내용

- 항온항습기 2대 설치 (본관 10RT, 의원회관 7.5RT) 공사

- 전기공사 1식

○ 추진방법

- 항온항습기는 조달청 요청 계약, 전기공사는 별도 발주

□ 소요예산 : 35,800천원

○ 항온항습기 10RT   : 14,000천원

○ 항온항습기 7.5RT  :   9,500천원

○ 냉난방 공조배관 등 :   2,300천원

○ 전기공사           : 10,000천원

□ 예산과목 : 의회청사 환경개선, 시설개선, 시설비