문서번호	시설관리과-8426
결재일자	2014.4.18.
공개여부	부분공개(6)

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
유경준	강준성	전결 04/18 원의덕
협 조	주무관		손병대
	주무관		김상훈

순찰반 주요업무(2014.04.17)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배수지,가압장 모터펌프, 변류기 판넬,전송판넬 가동 상태 점검 및 시설물 순찰점검	□ 점검 및 작업내용(오전) 09:30 - 12:00 ○ 삼성,논현 1,2,3 증압장 본부 순회점검팀 점검 - 제어반 열화상 온도계 측정 - 인버터, 차단기, 전송반, 전류,전압계 등 점검 - 펌프실 환경정비 및 배수펌프 등 점검 □ 점검 및 작업내용(오후) 13:00 - 17:30 ○ 역삼 1,2,3, 도곡2,대치,송동마을, 형촌증압장 본부순회 점검팀 점검 - 제어반 열화상 온도계 측정 - 인버터, 차단기, 전송반, 각종계기류 등 점검 - 펌프실 환경정비 및 배수펌프, 접지, 누수,관압, 전선피복 상태 등 점검 - 맨홀 상태 및 제어반 주변 환경정비 - 점검결과 : 정상가동 - 사진 : 별첨 - 점검자 : 임경범 강성남 유경준 김문호 본부순회점검팀	*기전시설현황* 중앙제어실 : 1개소 가압장 : 5개소 무인증압장 : 19개소 배수지 : 6개소 유량계 : 23개소 (구역6개소포함) CCTV : 36개소 전기방식 : 79개소 KT통신선로:58회선
	사용물품 : 없음
업무 지시사항 처리	순찰점검 철저

2014년04월17일(목)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다