위험물제조소등(옥내탱크저장소) 소방검사 결과[양지학원]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	강명현	고석봉	04/18 박태일

검사의개요			검사구분	정기검사
			검사 연월일시	2014년 4월 17일
			검사공무원	소속			계급	성명			연락처
				강동소방서			소방위	고석봉			486-6122
				강동소방서			소방사	강명현			486-6122
			검사입회자	성명(관계)			정락중	생년월일			55.09.19
제조소등	설치자		류승빈				안전관리자	정락중
	설치장소		서울특별시 강동구 동남로 885 양지학원(명일동)					전 화		#############
	제조소등의 구분		저장소	저장소 또는 취급소의 구분					옥내탱크저장소
	설치허가 연월일 및 허가번호		1992년 7월 29일 제23-0083-920729호 제2석유류(경유) 5,200ℓ×1기(각형)
검사내용및검사결과	검사내용					위험물제조소등(옥내탱크저장소) 소방검사결과[양지학원]
	위험물 시설기준 적합 여부					적합
	저장 ․ 운반용기 적합여부					적합
	저장 및 취급기준 적정 여부					적정
	안전관리자 선임여부					선임됨
	정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령 - 지위승계 등의 신고기간 - 안전관리자 선․해임 신고기간 - 소화기를 이용한 초동대처 요령 등										교육인원 2명
	기타
조치 계획
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부함. 2014년 4월 17일