문서번호	공원여가과-527
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설과장			결재
정몽희	代문미란	04/18 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 4월 17일(목) 날씨 : 흐림
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	16	3	5	2	1	5	192	5,462

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 습지지구 및 산림지구 탐방로 840m 이용객 안전 순찰 6회(직원1, 공무직 1명) ○ 공원 자원봉사센터 조명램프 20W 2개 교체 ○ 문화센터 가로등 5번 누전차단기 작동 1개 리셋 조치 완료 ○ 공원 여자화장실 소변기 1개소 막힘 ==> 조치 완료 ○ 지하수 관정 3번 잠금장치 볼트 이탈 ==> 고정 조치 완료 ○ 야외강의장 의자 1개 노후 교체 ○ 고덕동길 노후 대나무 울타리 2개소 1.5m 기울어짐 ==> 보수 완료 ○ 음수대 냉각기 내부 1회 세척 작업 ○ 공원 장애인 화장실 세면기 폼업대 1개 교체
녹지대 및 기타	○ 공원 농촌지구 자연학습장 향토작물 식재 준비(골내기 등) 작업 ○ 공원 작약 등 3종 60㎡ 잡초 제거 ○ 공원 습지지구 녹지대 고사목 등 제거 ○ 산림지구 탐방로데크 주변 위험 고사목 아카시아 등 30kg 수거 ○ 토종벌통 생육상태 점검 등 ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 3명 4회 순찰 : 산불예방 및 산나물 채취 점검 등 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 3명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 5개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급(수반 45개)
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	비고	프로그램명	참여인원	비고
	스스로관찰	187
	야생화관찰	5