문서번호	대기환경연구부-1704
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
안경수	정종흡	어수미		04/18 정권
협 조
	도로측정망관리팀장		代신도철

대기측정소 시설안전 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  04.

대기측정소 시설안전 점검계획

진도해상 사고관련 원장님 특별지시, 대기 및 도로변측정소 시설물의 취약한 부분을 집중 점검하고, 사전ㆍ사후 신속한 보수ㆍ보완 등 측정망의 운영 안전에 만전을 다할 것을 당부함

1				점검 개요

◯ 대기측정소 31개소, 도로변측정소 15개소 시설 및 장비

- 시설물 냉난방 및 균열 등 점검

- 안전 점검, 누수 등 환경정비

- 취약(노후) 시설물 집중 점검

- 기온 상승으로 인한 냉방장치 등 화재예방 점검

- 전기설비 등 적정사용 점검

2				점검 방안

◯ 협력업체 및 측정소 담당자, 보수담당자 현장 확인

- 측정소 시설물의 내ㆍ외부 현장 확인

- 측정장비 가동상태 및 실내 항온유지 실태 확인

- 전열기, 가스관련 시설, 소화기 상태등 안전성 확인

- 시설물 점검결과 종합 보고 및 보수ㆍ보완 조치 시행

3				점검 일정

◯ 점검기간 : 4월/18일 ― 4월/30일 (9일간)

◯ 점검대상 : 대기측정소 31개소, 도로변측정소 15개소

◯ 점검인원 : 팀장외 측정소담당자, 협력업체, 관련담당자

(신도철, 안경수, 윤호균, 조성호)

4				기타사항

◯ 긴급을 요하는 사항

- 보고 후 신속한 조치 시행

◯ 기타 측정소 시설 유지보수 계획에 반영 보수공사 시행