문서번호	운영과-1362
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	북서울미술관장
이종식	김광두	04/18 최승훈
협 조

『2014년도 서울시립 북서울미술관』

저수조 청소 및 수질검사 계획

2014. 4.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

:: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘ ■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표 ①	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 ①	성과에 입각한 인사관리 정착①	성과와 역량 중심의 인사관리①	3	□
		신축적인 인사· 조직운영②	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)①	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 ②	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선①	재정 자립도 및 향상 노력①	2	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감②	2	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 ③	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행①	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리①	4	□
			사업 운영의 적정성②	6	□
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리②	평가 환류의 적정성①	3	□
		제도취지에 부합하는 기관운영③	경영층의 리더십①	4	□
			사회적 책임 이행 실적②	2	□
배점 소계				30
고유 지표 ②	미술관 이용시민 만족도 향상 ①	전시관람 만족도 향상①	미술관 관람객 수①	6	□
			관람 환경의 적정성②	5	■
			고객만족도③	10	■
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 ②	시민을 위한 열린 미술감상 서비스①	시민미술 아카데미 운영①	6	□
		열린미술관 이미지 홍보를 위한 다양한 문화행사추진②	문화행사 개최①	6	□
		미술관 정보시설 및 정보화시스템 이용 활성화③	미술관 홈페이지 및 뉴미디어 운영①	5	□
		미술관 홍보노력 강화④	홍보실적①	6	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상③	시민고객들의 요구에 부응 하는 다양한 전시기획①	미술전시회 운영 및 기획전시①	10	□
	미술작가 교류 활성화 ④	기소장 작품의 질적 보완과 장르별 균형 있는 소장 작품 확보①	작품 구입 및 수증 실적①	7	□
		유망작가 양성 및 지원②	난지미술창작스튜디오 운영①	5	□
			유망작가 발굴 실적②	4	□
배점 소계				70
※ 지표 특성에 따른 비중 : 정량(27%), 정성(33%), 혼합(40%)

저수조 청소 및 수질검사 계획

서울시립 북서울미술관 생활시수 및 소방용 스프링클러 저장소인 지하 저수조를 관련법에 따라 청소 및 수질검사를 시행하여 위생안전 및 소방설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

❍ 수도법 제33조 및 동법 시행령 50조, 동법 시행규칙 제22조의3

❍ 소화수조 및 저수조의 화재안전기준(소방방재청 고시 제2006-34호)

❍ 시립북서울미술관 운영과-220(2014.1.20.)호「저수조 청소 및 유지관리계획」

□ 저수조 청소개요

❍ 일    시 : 2014. 5. 12.(08시 – 13시) 물사용량이 적은 월요일(휴관일) 청소시행

❍ 청소방법

- 청소 전일 야간 근무자(방재실)가 직수절체 및 물탱크 퇴수 실시

- 직수절체를 통한 물사용 불편 최소화 및 청소당일 오전중 시행완료

- 수조내 고압세척기 및 고온 스팀(100℃) 살포기를 사용 살균소독

- 무공해․무독성 세척제를 사용하여 오물 및 이끼류를 완전 세척

- 차아염소산칼슘 소독제로 살수소독 및 잔수처리기로 완전 위생처리

❍ 시설용량 : 160톤 (시수 저장용 및 소방용 스프링클러 용수 저장용)

❍ 청소시행업체 : 수도법 제34조에 따른 저수조 청소 전문업체 비교선정

- 청소업체 : 한국방역청조기업 (전병업, 사업자번호: 201-14-32572)

❍ 소요예산 : 금679,800원 , 수질검사비 포함

❍ 예산과목 : 시립미술관총무과,문화예술진흥,북서울미술관운영,북서울

미술관시설유지관리,일반운영비,공공운영비

□ 수질검사 계획

❍ 검사일시 : 저수조 청소 후 검사시행 (관리자 입회 시료채취)

❍ 검사방법 및 업체

- 전문업체 의뢰 수질검사 시행(청소업체 대행시행)

□ 행정사항

❍ 저수조 청소 및 수질검사 결과 보고

❍ 저수조 청소 및 수질검사 결과 북부수도사업소 통보

붙  임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 저수조 청소 시방서 1부.

3. 운영과-220(2014.1.20.)호「저수조 청소 및 유지관리계획 1부. 끝.