문서번호	기전과-1789
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
조용학		04/18 유재옥
협조

·

교통안전시설물 원인자부담공사 승인 검토 보고

〔도림로 확장공사 교통신호기 설치공사(신호)〕

2014. 4.18.

남부도로사업소

·

교통안전시설물 원인자부담공사 승인 검토 보고

도림로 확장공사 교통신호기 설치공사(신호)

영등포구 도림로 확장공사에 따른 교통신호기 설치 원인자부담공사 승인 요청에 대하여 아래와 같이 검토하고 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

영등포구청 도로과-5540호(2014. 4. 4.) 및 서울지방경찰청 교통관리과–5355호

(2014. 3. 7.)와 관련임

Ⅱ		공사현황

1. 공 사 명 : 도림로 확장공사 교통신호기 설치공사

2. 공사기간 : 2014.4.18 ~ 2014. 6.30

3. 공사장소 : 영등포구 신길동 373-1~355-15

4. 원 인 자 : 영등포구구청 도로과장

5. 공사관리번호 : 신호 2014-0201-014

6. 관련업체 및 공사내용

구 분	설 계	감 리	시 공	공 사 개 요
신호기	대영유비텍(주)	대영유비텍(주)	(주)한국전설엔지니어링	교통신호기설치공사 1식

Ⅲ		검토내용

구 분		검 토 사 항	검토내용
일 반		규제심의내용과 설계도서 내용 대조 (부결내용이 설계되었는지 확인)	적정
일 반		원인자와 설계, 시공사간 계약관계	적정
신 호	설계사	전력시설물의 설계업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야(교통기술사보유)로 신고한 자	적정
	감리사	전력시설물의 설계업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야(교통기술사보유)로 신고한 자
	시공사	전기공사업 면허 업체

Ⅳ		조치의견

위 내용을 검토한 결과 아래와 같은 조건으로 승인 처리하고자 합니다.

<조건부 승인사항>

1. 교통안전시설 설치공사 공사지침서 및 원인자 등 준수사항 이행 철저

2. 준공 전 t-gis.seoul.go.kr에 시공사항 자료입력 완료 후 준공요청.

3. 차량 및 보행지주, 금구 이설, 신설시 디자인지주(색상 SC-2112, 색채값 NSC S          7502-Y)로 사용(용융은 검토 후 사용)

4. 잔여표시기는 횡단보도 6차로 이상 및 사업소 요청 교차로에 신설

5. 시각장애인용 음향신호기 미설치된 횡단보도에는 신설 설치

- 조경시설 차량 및 보행지주 설치를 불가하며, 음향 신호기 버튼설치 위치(지주)에

시각장애인의 접근이 용이토록 설치

6. 교통신호기 관로(케이블)는 지중화(매설) 공사가 원칙(불가시 감리실정보고서 제출)

7. 신설되는 신호기(LED신호등, 음향신호기(음성입력), 잔여표시기)는 제조사, 제조년

월일, 준공검수일자 라벨을 부착하여야하며 준공 전 3개월 이내 제품 설치

8.  원인자부담공사 승인 시 제출된 도면이나 물량변경 및 승인사항 변경 시에는 감리        실정보고서를 우리사업소에 제출.  끝.