소방특별조사 결과보고(김창규건물)

조사일시 : 2014. 4. 17. 14:00～16:20

1. 조사대상

#####	###########			####	########
#####	############ ##########	###	###	#####	######
####	##################			#######	####

2. 조사사항

조사구분		주요 조사결과	조치계획
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄․잠금행위	특이사항없음
	소화펌프 고장방치	해당없음
	수신반 전원, 제어반 또는 비상전원 차단	특이사항없음(수신기 -1층)
	수신반 고장상태 방치 (경보설비 포함)	특이사항없음
	임의 조작으로 인한 자동작동불량	특이사항없음
	소화배관 폐쇄, 방수불량	해당없음
	소방시설 미설치	경보설비 등 설치되어있음
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가	특이사항 발견치 못함
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부	소화기 등 자체점검 실시
	소방훈련․교육	관계인 자체교육 실시
	기 타 (소방계획서 미작성, 안전관리자 미선임 등)	특이사항없음
기 타	노후소화기 교체	노후소화기(가압식소화기) 사용처 발견치 못함
	화기취급	도시가스 사용됨	화기취급시 안전관리 철저 지도
	전기·가스 (정기점검결과 확인)	정기적으로 안전공사 점검 필함
	소방행정정보시스템 입력	변경내용 건축물현황에 입력함
	기 타(당부사항 등)	관계인 수신기 관리요령 지도함

2014.  4 .  17.

위  조사자   소방위 김종석, 소방사 강동구

위  입회자 ###

결재	담당자		3팀장		119안전센터장
	김종석		박상록		04/18 서일렬
협조