출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	나권호	04/18 박길영

	명에 의하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 04. 18.
보 고 자 : 기계운영6급 성명: 나 권 호

보 고 내 용
일 시	2014. 04. 18(금) 13:10 ~ 18:00
건 명	출장결과 보고서
내용	□ 출장지 마포구 □ 출장목적 디지털 수도계량기 장애수전 확인 및 교체 □ 점검결과 ○ 디지털 계량기 장애수전 해소 후 교체 - 마포구 동교로18길 9-7, (서교동 464-7) - 마포구 양화로 78-17, (서교동 395-157) 외 4 - 마포구 어울마당로 23, 4층 (서교동 400-1) 외 1 - 마포구 홍익로3길 15, (서교동 365-26) 외 1
비 고