아리수 품질확인제 추진실적 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	조재택	장인환	04/18 유철민

	아리수 품질확인제 특화사업 업무추진과 관련하여 금일 기간제 근로자 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 실시결과를 아래와 같이 보고합니다.

검 사 일 : 2014.  4. 17(목)

검사지역 : 4개구 (관악,금천,동작,영등포구)

추진대상 : 옥내배관 개선 및 사회취약계층, 학교, 노후주택 등

검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

일일 추진실적

(2014년 목표검사건수: 50,320건)

구 분	금 일						금 월 누 계	총 누 계	추진률(%)
	옥내배관 개선가구	노후 주택	어린이집 임대아파트 등	음수대	기타	계			년간	분기별	월간
수질검사	10	201	126	-	21	358	4,223	9,547	19.0	27.4	76.8
부재가구	7	335	212	-	-	554	5,496	8,165	-	-	-
검사거부	-	4	-	-	-	4	59	113	-	-	-

조별	검 사 내 역	년간 목표	금일	누 계	비고
1조	#######	5,590	46	1,050	○ 4월 목표검사건수: 5,500건 (일일목표건수: 35건) ○ 2분기 목표검사건수: 15,400건 사업시작일: 2014.3.01
2조	#######	5,590	40	1,017
3조	#######	5,590	35	1,034
4조	#######	5,590	39	1,019
5조	#######	5,590	36	998
6조	#######	5,590	35	1,023
7조	#######	5,590	35	989
8조	#######	5,590	35	980
9조	#######	5,590	36	973
소 계	기간제근로자	-	337	9,083
	수질팀	-	21	464
총 계		50,320	358	9,547

부적합시설 발생 및 개선 현황 :

부적합 -     ( 탁도  , 철+탁도   , 철   ,잔류염소 미달 0 )  개선완료   건.   끝.